ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, УМЕНЬШИТЬ ТЯЖЕСТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВАС И ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ, КВАРТИР

1.	Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

2.	Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки.  Не допускайте  перегрузок сети.

-  не включайте электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных) электроприборов

- не  допускайте  «скрутки»  электропроводов,  особенно  выполненные  из  разных  металлов  (медь  - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки

- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

3.	Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:
- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0.5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не

менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0.32 метра

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0.7 метра

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи - не реже одного раза в три месяца

- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

-  топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

____________________________________________________________________________________________

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен

1._________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество,  год рождения)                                                                                           (Подпись)

2.__________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________________

-  устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

-  перекаливать печи.

-	устанавливать   металлические   печи   кустарного   изготовления,   не   отвечающие   требованиям
пожарной    безопасности.    При   установке   печей   заводского   изготовления    строго   следуйте
инструкциям изготовителя

- Не   храните   баллоны   с   горючими   газами   в   индивидуальных   жилых   домах,   квартирах.   Не
эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с
помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:

- не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и I Ж

- не держи те транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков

- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах

- не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

- не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.

- не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла

6.	Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках - не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта участки, прилегающие к жилым домам, дачным  и  иным постройкам  своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- не складируйте скирды (стога) грубых кормов (за исключением приусадебных участков)  на

расстоянии  менее 15 метров до линий электропередачи,  менее 20 метров - до дорог и  менее 50 метров-

до зданий, сооружений и строений, сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 50 метров от строений(не распространяется данное установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

7.	Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из
квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации
людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

- Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

- Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из
дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих

- Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его
потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде
масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сеги

- Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности
отключив   электричество,   газ   и   помогите   выйти   другим.   Закройте   дверь,   но   не   па   замок.
Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом

- Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите
простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым

- При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна     приток
кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой
смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от __________________________2018г.

Проведения разъяснительной работы о причинах и последствиях пожаров, мерах пожарной безопасности и действиям в случае пожара с домовладельцами, ответственными квартиросъемщиками и иными лицами, проживающими

___________________________________________________________________________________________

Адрес месторасположения